询价采购文件

项目名称：南通大学附属实验小学消防设施维修项目

采购人：南通大学附属实验小学

二〇二三年九月六日

.南通大学附属实验小学消防设施维修项目询价采购文件

现决定就南通大学附属实验小学消防设施维修项目实施询价采购，欢迎符合条件的供应商参加。

一、项目基本情况：

1.项目编号：

2.项目名称：南通大学附属实验小学消防设施维修项目

3.采购方式：询价

4.预算金额：本项目采购预算为人民币3万元。

5.最高限价：本项目最高限价为3万元，报价超过最高限价的为无效投标。

6.采购需求：南通大学附属实验小学消防设施维修项目，详见询价文件项目需求；

7.本项目不接受联合体投标。

二、询价供应商资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

三、获取采购文件

1.采购文件获取的地点、方式等:

南通开发区教育网获取。

四、响应文件提交

响应文件递交的截止时间为2023年9月12日8点30分,逾期将拒绝接受文档。

提交方式及地点：递交壹份完整的报价文件。报价文件必须加盖单位公章方为有效；所有报价文件密封在一个密封袋中，并在密封袋上标明供应商名称，密封袋上加盖单位公章。地点：南通开发区实验小学新河校区崇真楼四楼会议室

五、开启：

时间：2023年9月12日8点30分（北京时间）

地点：南通开发区新河路38号实验小学新河校区四楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、询价保证金：本项目不设。

八、报价评审

（1）报价截止时间后，对收到的合格的报价文件组织评审，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，最低报价单位中标。

（2）成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

（3）询价采购期限原则上不少于三个工作日，采用一次报价方式。按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

（4）供应商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：南通开发区实验小学教育集团

联系人：江老师

联系方式：81010545

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

南通大学附属实验小学

2023年9月6日

一、响应文件递交

1、纸质响应文件壹份

二、成交原则、方式

成交原则：

1、符合采购需求且报价最低；

2、不得将项目拆分或选择性报价；

3、成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

采购需求：详见询价文件附件。

成交方式：在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，最低价中标。

三、成交结果通知

（1）成交结果将通过南通开发区教育网发布采购结果公告，通知所有参加本次采购活动的供应商。

（2）成交供应商应在收到《成交通知书》的5天之内与买方签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

四、验收与付款

维护中标单位凭正式发票进行报销。

五、询价费用

1、供应商应承担所有与准备和参加询价可能发生的全部费用。

附件：

- 项目需求

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明，投标人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后投标人在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标投标人承担。如投标人提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术参数响应及偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

南通大学附属实验小学消防设施维修更换

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 图片 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏散灯 | 不锈钢面板 |  | 个 | 25 |
| 2 | 应急灯 |  |  | 个 | 10 |
| 3 | 消防水带（20米） |  |  | 根 | 30 |
| 4 | 除湿机 | 最大日除湿量不小于150L/D |  | 台 | 2 |
| 5 | 自救卷盘 |  |  | 套 | 6 |
| 6 | 闭门器 |  |  | 个 | 8 |
| 7 | 顺序器 |  |  | 个 | 8 |
| 8 | 消火栓门框 |  |  | 个 | 8 |
| 9 | DN100闸阀 |  |  | 个 | 1 |
| 10 | DN150闸阀 |  |  | 个 | 1 |
| 11 | DN25球阀 |  |  | 个 | 1 |
| 12 | DN50闸阀 |  |  | 个 | 3 |
| 13 | 室内消火栓头 |  |  | 个 | 7 |
| 14 | 消火栓标识 |  |  | 个 | 10 |
| 15 | 消防控制柜报警主机面板 |  |  | 个 | 1 |
| 16 | 消防控制柜主开关电源 |  |  | 项 | 1 |
| 17 | 消防控制柜备用电源 |  |  | 组 | 1 |
| 18 | 水泵房铁楼梯防锈漆 |  |  | 项 | 1 |
| 19 | 稳压泵电源线穿管 |  |  | 项 | 1 |
| 20 | 潜水泵 |  |  | 台 | 2 |
| 19 | 浮球开关水位控制器 |  |  | 只 | 2 |
| 20 | 浮球报警器 |  |  | 套 | 1 |
| 21 | 水泵电机换线圈（15千瓦） |  |  | 台 | 2 |
| 22 | 水泵线路整理 |  |  | 项 | 1 |

维护要求：

1．所有配件要求安装到位，含旧设施拆除。

询价投标文件组成

1、资格证明文件

（１）企业法人营业执照副本及复印件；

（２）投标人代表的有效身份证件复印件；

（３）如委托的，提供有效的法人授权委托书原件；

（4）维护工程师需具有有效期内的健康证复印件。

以上证件、证书、资料均需提供复印件并加盖单位公章。

2、项目明细（投标报价书格式）

投标人全称（加盖公章）：

日期：2023年月日

3、授权委托书（格式）

（询价采购项目）

本授权委托书声明：我（姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托(单位名称)(姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加(招标人名称)的项目投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：性别：年龄：

身份证号码：职务：

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字或盖章)：

授权日期：年月日

4、履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

（采购人）：

我单位（供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的(项目名称），(项目编号），我单位(在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

承诺人：（公章）

年月日

5、无重大违法记录声明函

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期：__年月日